# Protipožární

Protipožární dveře typu KRONO EI-30-C2 vyhovují požární odolnosti do 30 minut. Zkouška požární odolnosti byla provedena (dle normy ČSN EL2 30 DP3, El 30 C2 ,ČSN EN 1634-1) ve zkušebně PAVÚS. Na základě zkušebního protokolu byl vydán certifikát se zatříděním: EI 30 D3 + a EW 30 D3 + .

Značení v souladu s § 5 vyhl. 202/99 Sb. je uvedeno na zámku dveří. Zámek dveří tvoří nedílnou součást výrobku a jeho výměna je nepřípustná.

Konstrukce dveří: Obvodový rámeček je zhotoven z kvalitních smrkových vlysů. Vnitřní výplň tvoří výtlačně lisovaná dřevotřísková deska tl. 33 mm. Zpěnovací páska je umístěna po obvodu dveří a je zakryta hranovací páskou. Do těchto dveří lze vkládat panoramatické kukátko a lze je použít jako vstupní interiérové dveře do bytů.

| hladké bílé | CLAUDIUS | TROJA | ODYSSEUS |
| --- | --- | --- | --- |

| Kašírované BUK | Kašírované DUB | Kašírované OLŠE | Kašírované MAHAGON |
| --- | --- | --- | --- |

| Laminované BÍLÉ | Laminované BUK | Laminované HRUŠKA | Laminované OŘECH | Laminované JAVOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |